КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 36 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (ХЛ № 36)

# НАКАЗ

# 19.01.2024         								   	              № 16

Про затвердження порядку проведення з працівниками

занять з пожежно-технічного мінімуму

Відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС від 30.12.2014 № 1417, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 р. за № 252/26697, з метою підвищення рівня захисту учасників освітнього процесу від можливих надзвичайних ситуацій та пожежі, удосконалення  та   підвищення   ефективності   роботи, пов'язаної  із забезпеченням  техногенної та пожежної безпеки в закладі

НАКАЗУЮ:

- Затвердити Тематичний план проведення з працівниками занять з пожежно

технічного мінімуму (Додаток 1).

- Призначити відповідальною за проведення з працівниками занять з

пожежно-технічного мінімуму Шипіцину В.М., завгоспа ліцею.

- Шипіциній В.М.:

  - Проводити заняття з працівниками  ліцею з пожежно-технічного мінімуму

відповідно до тематичного плану  (Додаток 1) в онлайн режимі.

Вересень, лютий щорічно

  - Вести Журнал обліку занять з працівниками з пожежно-технічного

мінімуму.

Постійно

3.3. Проводити практичний тренінг з евакуації учнів та працівників із приміщень ліцею.

2 рази на рік.

3.4. Проводити планово-попереджувальні ремонти та огляди електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного ного виду робіт.

Щорічно.

4. Розмістити даний наказ на сайті закладу та довести до відома  працівників.

Відповідальна Зарянська Т.І.,

заступник директора з виховної роботи

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор ліцею	Оригінал підписано		Лариса РИЧКОВА

Додаток 1

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

проведення з працівниками занять з пожежно-технічного мінімуму

| № з/п | Назва теми | Кількість годин | Короткий зміст | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заходи пожежної безпеки в навчальному закладі | 2–4 | Стисла характеристика навчального закладу та його пожежної небезпеки. Основні положення Кодексу цивільного захисту України. Локальні документи навчального закладу: правила, інструкції, положення, накази з питань пожежної безпеки. Відповідальність за порушення правил пожежної безпеки. Основні причини пожеж: несправність обладнання, необережне поводження з вогнем, несправність електроустановок, порушення правил користування інструментами і електронагрівальними приладами тощо. Вимоги щодо утримання території, протипожежних розривів, джерел протипожежного водопостачання. Дії працівників у разі виявлення порушень правил пожежної безпеки. Порядок виклику пожежної охорони. |  |
| 2 | Заходи пожежної безпеки на робочому місці | 2–4 | Характеристика пожежної небезпеки установок, що розміщені у приміщенні (споруді). Дії персоналу у випадку порушень режиму роботи установок, машин. Протипожежний режим на робочому місці. Правила пожежної безпеки, встановлені для працівників певного приміщення або споруди. Можливі причини виникнення пожеж. Дії персоналу в разі загрози виникнення пожежі, аварії чи вибуху; правила вимкнення установок, порядок зняття напруги з електроустановок, виклику аварійної допомоги тощо. Заходи пожежної безпеки, яких необхідно дотримуватися перед виконанням роботи, у процесі роботи та після її закінчення з метою запобігання виникненню пожежі. |  |
| 3 | Оповіщення про пожежу та виклик пожежної охорони | 1 | Встановлений у навчальному закладі порядок оповіщення про пожежу. Засоби зв’язку, які є в навчальному закладі та на робочому місці, розміщення найближчих пристроїв для подання звукових сигналів пожежної тривоги, систем сповіщення та керування евакуацією людей. Порядок використання цих засобів у разі виникнення пожежі. |  |
| 4 | Засоби пожежогасіння, протипожежне устаткування та інвентар, порядок їх використання під час пожежі | 2 | Призначення та місцезнаходження наявних у навчальному закладі засобів пожежогасіння, протипожежного устаткування та інвентарю (вогнегасники, внутрішні пожежні крани, ящики з піском, стаціонарні установки пожежогасіння тощо). Загальні поняття про пожежну сигналізацію, установки пожежогасіння (вуглекислотні, пінні, порошкові тощо). Порядок утримання наявних у навчальному закладі засобів пожежогасіння (у літніх та зимових умовах). Правила використання вогнегасників, протипожежного інвентарю та обладнання. |  |
| 5 | Дії під час пожежі | 2 | Дії у разі виявлення на робочому місці або на території навчального закладу задимлення чи пожежі. Порядок повідомлення про пожежу аварійно-рятувальних і пожежних підрозділів та інших аварійних служб. Організація зустрічі аварійно-рятувальних та пожежних підрозділів. Відключення за необхідності устаткування, комунікацій, електроустановок та вентиляції. Гасіння пожежі наявними в навчальному закладі засобами пожежогасіння; порядок включення стаціонарних установок пожежогасіння, евакуації учнів та працівників, матеріальних цінностей. Дії після прибуття аварійно-рятувальних та пожежних підрозділів (надання допомоги у прокладанні рукавних ліній, участь в евакуації матеріальних цінностей та виконанні інших робіт за розпорядженням керівника пожежогасіння). |  |
| 6 | Заходи пожежної безпеки в побуті | 1–2 | Основні причини виникнення пожеж у житлових будинках: необережне поводження з вогнем, використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації. Несправності та неправильна експлуатація приладів газопостачання, опалення та побутових споживачів електроенергії. Пожежна небезпека хімічних речовин, предметів побутової хімії та аерозольних препаратів. Запобігання пожежам. Порядок утримання житлових і підсобних приміщень. Виклик пожежної охорони і поведінка громадян у разі виникнення пожежі. |  |