|  | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 36 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (ХЛ № 36) |  |
| --- | --- | --- |

НАКАЗ

19.12.2025                                                                                                  № 28-АГ

Про заходи з  протипожежної безпеки

під час зимових канікул, Новорічних свят

у 2025/2026 навчальному році

На виконання  Закону України «Про пожежну безпеку», відповідно до Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, з метою уникнення небезпечних обставин,забезпечення пожежної безпеки під час зимових канікул, Новорічних  свят у 2025/2026  навчальному році,посилення пожежної та техногенної безпеки, попередження надзвичайних ситуацій в ліцеї

НАКАЗУЮ:

1. Відповідальному за пожежну безпеку у закладі, завідувачу господарством Шипіциній В.М.:

1.1. Перевірити і привести в належний стан шляхи евакуації з приміщень, де перебувають співробітники ліцею та співробітники ХЛ № 134, ХЛ № 166.

До 22.12.2025

1.2. Вжити необхідних  заходів щодо суворого дотримання правил пожежної безпеки.

До 22.12.2025

1.3. Перевірити та тримати в робочому стані внутрішній протипожежний водопровід, пожежні крани рукави, стволи, маховіки.

До 22.12.2025

1.4. Ялинку встановити  у вестибюлі, забезпеченому двома виходами, надійно закріпити в основі, гілки розташувати на відстані не менше 1 метра від стін та стелі

До початку та протягом свят

1.5. Приміщення, де встановлена ялинка, забезпечити первинними засобами пожежогасіння.

Терміново

1.6. Провести інструктаж із співробітниками закладу з пожежної безпеки  .

До 22.12.2025

1.7. Біля телефону перевірити наявність таблички «При пожежі дзвонити 101».

Терміново

2. Заборонити застосування свічок, бенгальських вогнів, електричних гірлянд та паперових прикрас.

Постійно

3. Перевірити у співробітників ліцею знання порядку дій у разі оголошення сигналу «Повітряна тривога»; загальної інструкції з пожежної та техногенної безпеки у сторожів, чергових, а також порядок здійснення контролю за додержанням протипожежного стану, огляду територій й приміщень, порядку знеструмлення електромережі та дій у разі виявлення пожежі, або спрацювання засобів пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння.

Відповідальний: Биковський В.І.

До 24.12.2025

4. Розмістити на сайті ХЛ 36 рекомендації Державної служби України з надзвичайних ситуацій стосовно дій населення в умовах надзвичайних ситуацій воєнного характеру в тому числі поводження з вибухонебезпечними та підозрілими предметами.

Відповідальний: Борисенко І.Б..

До 24.12.2025

5. Розмістити цей наказ на сайті ХЛ № 36.

Відповідальний: Борисенко І.Б..

Терміново

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор ХЛ № 36      Оригінал підписано                           Лариса РИЧКОВА